СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

/тринадцатая сессия/

от 24 мая 2021 года                                                                                                 № 50

с. Вознесенка

«Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Совет депутатов Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

      - Утвердить прилагаемую программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов Вознесенского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области                                        Н.А. Гоор

Глава Вознесенского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области                                 А.Н. Алхимов

Утверждена

решением тринадцатой сессии

Совета депутатов Вознесенского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области

от 24.05.2021 № 50

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

с. Вознесенка

2021 год

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на период до 2033 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Устав Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | Глава Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Цель программы | - повышение энергосбережения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов. 3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2021- 2031 годы и на период до 2033 года |
| Мероприятия программы | 1. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы 2. В части участия в накоплении и транспортировании твердых коммунальных отходов - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; |
| Исполнители основных мероприятий | администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; |
| Ожидаемые результаты | - организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Вознесенского сельсовета. Общий объем финансирования в течение 2021 - 2031 гг., в перспективе до 2033 г. составит 4606 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет - 4606 тыс.руб. - 2021 г. – 292 тыс. руб.; - 2022 г. – 298 тыс. руб.; - 2023 г. – 304 тыс. руб.; - 2024 г. – 310 тыс. руб.; - 2025 г. – 471 тыс. руб.; - 2026 г. – 477 тыс. руб.; - 2027 г. - 2033 г. – 2454 тыс.руб. |
| Целевые показатели Программы | В области электроснабжения - снижение потребления энергетических ресурсов. В сфере утилизации твердых бытовых отходов: - улучшение экологической ситуации на территории поселения. |

# Введение

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

  - 1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Вознесенский сельсовет расположен на северо–западе Новосибирской области на расстоянии 502 км от областного центра г. Новосибирск, в 25 км от районного центра с. Венгерово.

Муниципальное образование состоит из 4 населенных пунктов: крупное село Вознесенка и деревень Малинино, Селикла, Ахтырка. Площадь территории поселения составляет 51765 га. Протяженность поселения с севера на юг составляет 25 км и с запада на восток – 21 км. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции составляет около 65 км (от с. Вознесенка), от ближайшего аэропорта г. Омск – около 200 км.

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370 С, минимальная -540 С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8 С, июля - +19 С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10С равна 1800-1950. Гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1,2-1,4.

Площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 4298 га.

Территория расчленена долиной реки Омь и её многочисленными маловодными притоками.

Площадь водного фонда составляет 5136 га.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: озёра, пруды, болота.

Наиболее крупные реки: река Омь.

1.2. Население и населенные пункты сельского поселения

На территории муниципального образования расположены 4 населенных пунктов: с. Вознесенка, д. Селикла, д. Ахтырка, д. Малинино. Численность населения на 01.01.2021 составляет 895 человек.

Информация по населению Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

Таблица № 1

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения, чел. на 01.01.2020 г. | Численность населения, чел. на 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вознесенка | 639 | 629 |
| 2 | д. Селикла | 194 | 181 |
| 3 | д. Малинино | 71 | 69 |
| 4 | д. Ахтырка | 17 | 16 |
| Итого | Вознесенский сельсовет | 921 | 895 |

Средняя плотность населения на территории сельсовета уменьшается.

1.3. Экономическая характеристика сельского поселения

А) Промышленность.

На территории МО промышленность не развита.

Б) Агропромышленный комплекс.

На территории муниципального образования 3 сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «Вознесенское», СПК «Селиклинский» и ИП Иванов В.В. Сельскохозяйственные угодья составляют 40779 га, в т.ч. пашня – 9893.6 га.

В) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует 3 ФаПа.

Г) Образование.

На территории осуществляют свою деятельность: 2 общеобразовательные школы в с. Вознесенка, 1 общеобразовательная школа в д. Селикла, филиал общеобразовательной школы с. Вознесенка в д. Малинино, 1 детский сад в с. Вознесенка.

Д) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 10 предприятий.

Е) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 248000 кв.м. в том числе муниципальное жилье 200 кв.м., частное жилье 24780 кв.м. дома одноэтажной застройки 419 шт., 24800 кв.м.

Теплоснабжение

На территории МО имеется модульная котельная, которая отапливает учреждения: МКОУ Селиклинская ООШ, СПК «Селиклинский» (контора, гараж), структурное подразделение МКУВМЦК Селиклинский сельский Дом культуры, ФАП, филиал «Почта России». Общая протяженность тепловых сетей – 247 м.

У администрации Вознесенского сельсовета отсутствует правомочная функция по теплообеспечению поселения.

Водоснабжение

Водоснабжение Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области представлено 5 скважинами. Одна из них находятся в резерве - с. Вознесенка. Общая протяженность водопроводных сетей 15,764 км.

У администрации Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области отсутствует правомочная функция по обеспечению водой поселения.

Электроснабжение

Электроснабжение МО обеспечивают Татарские электрические сети.

Газоснабжение

Жители МО обеспечиваются баллонным газом от нефтегазовой компании «Новосибирскоблгаз».

1.4. Пути сообщения и транспорт

А) Железнодорожный транспорт

На территории Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, железная дорога -  не имеется.

Б) Автомобильный транспорт

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог, расположенных на территории поселения

Таблица № 2

| Наименование направления | Протяжённость | Ширина проезжей части (м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрипоселковые дороги | 15,961 км |  |  | От грунтового до асфальтового |

В) Транспортные сооружения

- автомобильных мостов на территории поселения нет.

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1.   Существующая система сбора и вывоза ТКО

Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области и перспектива ее развития

К вопросам местного значения отнесён вопрос участия администрации Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области сбор и вывоз ТКО на площадки временного хранения осуществляется некоторыми жителями с помощью ООО «Экология-Новосибирск».

На территории района в с. Венгерово существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета

и энергоресурсосбережения

К вопросам местного значения отнесена организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021– 2023 годы».

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и   применить наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение уличного освещения населённых пунктов поселения, т.е. его монтаж и содержание.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема развития системы утилизации

твердых бытовых отходов

В соответствии с Уставом Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, администрация поселения обязана принимать участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области приведены в таблице (приложение 3).

  - Ожидаемые результаты

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации электроснабжения позволит организовать электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить санитарное состояние территории поселения;

- улучшить экологическое состояние территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

  - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года потребуется 4606 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Обобщенные данные приведены в таблице

Перспективная схема развития системы утилизации ТБО

Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2021-2033г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2021-2026 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 | 22025 | 22026 | 22027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка контейнеров | 2021 | МБ | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 200 |
|  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТКО |  | МБ | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 200 |
| Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

| Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2021 г. тыс. руб. | Сумма на 2022 г. тыс. руб. | Сумма на 2023 г. тыс. руб. | Сумма на 2024 г. тыс. руб. | Сумма на 2025 г. тыс. руб. | Сумма на 2026 г. тыс. руб. | Сумма на 2027-2033 гг. тыс. руб. |

Утилизация твердых бытовых отходов

| МБ | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 200 |

Содержание уличного освещения

| МБ | 4096 | 292 | 298 | 304 | 310 | 316 | 322 | 2254 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4096 | 292 | 298 | 304 | 310 | 316 | 322 | 2254 |

ИТОГО: утилизация твердых бытовых отходов + уличное освещение

| МБ | 4606 | 292 | 298 | 304 | 310 | 471 | 477 | 2454 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4606 | 292 | 298 | 304 | 310 | 471 | 477 | 2454 |

Приложение № 3

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и замена электрических ламп на энергосберегающие | Администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 4606 | 292 | 298 | 304 | 310 | 471 | 477 | 2454 |
|  |  |  | Местный бюджет | 4606 | 292 | 298 | 304 | 310 | 471 | 477 | 2454 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 200 |
|  |  |  | Местный бюджет | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 200 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |